T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

河湖底泥洗脱净化工程设计标准

Design standard of river and lake sediment elution and purification engineering

（征求意见稿）

****出版社

中国工程建设标准化协会标准

河湖底泥洗脱净化工程设计标准

Design standard of river and lake sediment elution and purification engineering

T/CECS *** -20XX

主编单位：

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20XX年XX月XX日

XXXX出版社

2024 北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2022年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字[2022]57号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分5章和1个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、工程设计、监测与控制。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会城市给水排水专业委员会归口管理，由中国市政工程中南设计研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给中国市政工程中南设计研究总院有限公司（地址：湖北省武汉市江岸区解放公园路8号，邮编：430010，邮箱：XXXXX）。

主编单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

安徽雷克环境科技有限公司

参编单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

长江水利委员会长江勘测规划设计研究院

黄河勘测规划设计研究院有限公司

安徽省水利水电勘测设计研究总院有限公司

长江生态环保集团有限公司

中电建生态环境集团有限公司

北控水务集团

河海大学

主要起草人：******

主要审查人：******

目  次

1  总则	（1）

2  术语	（2）

3  基本规定	（4）

4  工程设计	（5）

4.1  采样勘查	（5）

4.2  系统设计	（5）

4.3  洗脱工艺	（7）

4.4  污泥处置	（8）

4.5  余水处理	（8）

5  监测与控制	（9）

5.1  监测	（9）

5.2  控制	（9）

附录	（10）

本标准用词说明	（12）

引用标准名录	（13）

Contents

1 General provisions	（1）

2 Terms	（2）

3 Basic requirements	（4）

4 Engineering design	（5）

4.1 Sampling survey	（5）

4.2 System design	（5）

4.3 Elution process	（7）

4.4 Sludge disposal	（8）

4.5 Waste water disposal	（8）

5 Monitoring and control	（9）

5.1 Monitor	（9）

5.2 Controls	（9）

Appendix	（10）

Explanation of wording in this standard	（12）

List of quoted standards................................................................................（13）

1  总则

1.0.1  为规范河湖水体内源污染治理中底泥洗脱净化工程的设计，做到技术先进、经济合理、安全可靠，制定本标准。

【条文说明】本条说明编制目的。

水体底质是水生态系统的重要组成部分，是水生植物立地和生长的基质，底质的修复有利于水生植物的生长，进一步恢复和重建良好的水生生态系统。通过底质洗脱，清除底泥有机质和水体悬浮物，提高水体透明度和光照强度，为沉水植物的萌发和生长创造良好的水体生境，促进水体向草型生态转化，逐渐恢复水体生态系统和水体自组织功能，实现以太阳能为主要驱动力的生态完整性修复，持续、稳定地改善水环境。

底泥洗脱是通过物理扰动在泥-水界面产生湍流，使胶体沉积物翻滚、碰撞、摩擦，无机颗粒重力沉降、原位覆盖，粒径较小的胶体级污染物随水泵出，经絮凝沉淀后压滤外运，絮凝分离后的清水回流河道。底泥洗脱可使水体透明度不断提高，较大粒径的无机泥沙覆盖河床，从而构建稳定、清晰的泥-水界面，满足沉水植物萌发、生长的光照要求和基质条件，改善水体生境，促进生态恢复。

1.0.2  本标准适用于以削减河湖底泥污染和修复水体生境为目标的底泥洗脱净化工程设计。

【条文说明】明确本标准的适用范围。

1.0.3  底泥洗脱净化工程设计除应符合本标准的规定外，还应符合国家、行业的相关标准和中国工程建设标准化协会相关标准的规定。

【条文说明】本条规定了本标准与其他标准的关系。

2  术语

2.0.1  河湖底泥 River and lake sediment

指进入河流/湖泊中的粘土、泥沙、有机质及各种矿物，通过各种物理、化学和生物作用，沉降至水体底部表层形成的混合物。

2.0.2  营养盐污染底泥 Nutrient contaminated sediment

指有机质和氮、磷含量超规定指标限值的底泥。

2.0.3  生境修复 Habitat restoration

水域生境主要包括水质、水位、水动力、光照、温度、底质因子等，生境修复是指采取有效措施，恢复或重建受损的生境。

2.0.4  真光层深度 True layer depth

水面下某处植物光合作用和生命代谢有机物质产出平衡，没有净生产量，此深度为光补偿深度，亦称“真光层深度”。

2.0.5  粒径 Particle size

颗粒的物理尺寸大小称为“粒径”，又称“粒度”或者“直径”。

2.0.6  底泥洗脱 Sediment elution

通过机械、气流或液流驱动产生湍流来实现水体底泥中不同粒径颗粒物分散分离，使无机泥砂原位沉降并覆盖、细颗粒污染物异位处理的水体底泥原位修复技术。

2.0.7  中值粒径 Median particle size

指样品累计粒度分布百分数达到百分之五十时所对应的粒径，也称D50。

2.0.8  洗脱仓 Eluting bin

指底部开口并布置有扰动装置的箱体，倒扣在水底驱动泥水混合液在仓内沿重力方向形成粒度梯度分布，并完成细颗粒污染物和无机泥砂分离的装置。

2.0.9  洗脱出水 Elution water

指洗脱仓抽吸至槽道的混合液进行二次泥水分离后，回流水体的清水。

2.0.10  余水 Residue water

沉淀至槽道底部的污泥抽吸上岸，进行脱水减容后分离出的水。

2.0.11  污泥产出系数 Sludge yield coefficient

指洗脱上岸的污泥与洗脱水下底泥的体积比，污泥上岸量与底泥的粒径、含水率等因素相关。

3  基本规定

- 3.0.1  为使底泥洗脱技术在工程设计和技术比选中更加合理有效，应符合表3.0.1的相关技术和工况条件：

表3.0.1  底泥洗脱技术及施工边界

|  | 要素 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术边界 | 底泥污染类型 | 底泥污染应是单一的营养盐污染底泥，重金属、有机或复合污染的底泥不宜底泥洗脱 |
|  | 底泥粒径特征 | 底泥粒径分析结果D50应大于10μm且D90大于60μm，底泥粒度过小，或砂砾含量低于10%不宜底泥洗脱 |
| 施工边界 | 水深 | 河湖水深应处于0.6m~15m之间 |
|  | 河宽 | 河道水面宽度应大于5m |
|  | 水动力 | 河道水体流速应小于0.6m/s、湖面波高应小于0.3m |
|  | 吊装场地 | 水体周边应有大于100m2吊装场地，且距下水点小于35m |
|  | 污泥转运场地 | 水体周边应有临时道路和槽罐车停车点 |

【条文说明】底泥洗脱适用于各类大中小型天然及人工河流湖泊内源营养盐污染治理，为满足底泥洗脱技术实施应用，工程区域水体水流速度、水面宽度及水深应满足一定要求，在不满足相关要求的情况下，可通过其他系列措施来保证施工条件，例如：外部补水或拦河坝、橡胶坝等措施，来调节水位或限制流速等条件

3.0.2  底泥营养盐指标有机质、总氮和总磷任一指标超过表3.0.2中规定的清洁状态时，该区域宜进行底泥洗脱。

表3.0.2  底泥污染程度分级

| 序号 | 总磷（mg/kg） | 总氮（mg/kg） | 有机质（g/kg） | 污染程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标限值 | ≤730 | ≤1100 | ≤44.8 | 清洁 |
|  | ≤1100 | ≤1600 | ≤67.2 | 轻度污染 |
|  | ≤1500 | ≤2000 | ≤89.6 | 中度污染 |
|  | ＞1500 | ＞2000 | ＞89.6 | 重度污染 |

【条文说明】《全国河流湖泊水库底泥污染状况调查评价》中底泥断面评价标准见表1。一级断面为清洁，水体底泥污染物含量指标超过一级断面限定值的区域宜划定为底泥洗脱区域。

表1 《全国河流湖泊水库底泥污染状况调查评价》分级标准

| 序号 | 断面等级 | 有机质（%） | 全氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 底泥断面 评价标准 | 一级断面 | ＜4.48 | ＜1100 | ＜730 |
|  | 二级断面 | 4.48-6.72 | 1100-1600 | 730-1100 |
|  | 三级断面 | 6.72-8.96 | 1600-2000 | 1100-1500 |
|  | 四级断面 | ＞8.96 | ＞2000 | ＞1500 |

3.0.3  应获取工程区域的水文水系、水质、底泥污染、淤积厚度等资料数据，获取方式应包括资料收集和现场取样检测。

【条文说明】底泥洗脱与生态恢复有机结合，才能达到较好的净化效果。一般来说，洗脱需要考虑的生态恢复条件：适当的水深条件、适宜的底质与地形条件、以及适宜的光照与透明度条件。

3.0.4  应根据底泥营养盐污染值、淤积厚度数据绘制工程区域的底泥污染分布图和底泥淤积分布图，并根据图纸分区设计底泥洗脱深度和洗脱频次，计算洗脱工程量和污泥产出量。

【条文说明】底泥洗脱生态恢复方案的制定主要依据污染底泥在河流、湖泊中的分布情况、底泥厚度、污染物含量以及对水质水生态的危害程度进行。绘制底泥污染分布图将河湖底泥污染程度可视化，便于洗脱区域的确定；底泥淤积图便于了解底泥纵向淤积深度，同时对比洗脱后污染层削减厚度。

4  工程设计

4.1  采样勘查

4.1.1  河湖采样时，水样及底泥采样点位应符合《地表水环境质量监测技术规范》HJ 91.2和《水质 采样方案设计技术规定》HJ 495的规定。

【条文说明】河流、湖泊等监测采样点的设定依据。河流入湖口、湖湾区、水源地及水污染较重水域依据实际情况可适当加密布设采样断面。

4.1.2  水样及底泥检测指标选择应符合下列规定：

1  水质检测指标：透明度、溶解氧、SS、ORP、化学需氧量、总磷、氨氮、总氮、高锰酸盐指数、叶绿素a、藻密度等；

2  底泥检测指标：底泥有机质、总氮、总磷、ORP、铅、汞、镉、铬、锑、硒、砷、钡、底泥淤积深度、粒径分析。

4.1.3  水质底泥指标检测方法及采样勘探布点方法应符合附录A的规定。

4.1.4  除上述采样检测外，应额外采集工程区域底泥送至实验室进行模拟洗脱实验，验证底泥洗脱净化对污染物去除率、污泥产出系数以及底泥理化指标变化数据，作为设计章节目标可达性分析内容。

【条文说明】底泥洗脱模拟实验的目的是为工程目标提供依据参考，平行样应至少设置两组，取数据平均值作为最终实验结果。

4.2  系统设计

4.2.1  底泥洗脱主体工程组成宜包括底泥洗脱、污泥处理和余水处理三部分。

4.2.2  洗脱设备包括组合式磁加载洗脱机、组合式底泥洗脱机和分离式底泥洗脱机，设备参数及选型详见附录B。

【条文说明】底泥洗脱设备选择根据工程的施工环境、工程条件和环保要求，通过技术经济论证，综合比较，选择环保性能优良、洗脱精度高、施工效率高的洗脱设备。

4.2.3  底泥洗脱旨在构建稳定的泥水界面，工程设计目标包括底泥污染物去除目标与水体生境改善目标，底泥洗脱后表层底泥有机质、总氮、总磷数值应达到清洁状态。

【条文说明】通过底泥洗脱将底泥表层有机质、氮、磷及越冬“藻种”等胶体级污染物转移出水，底泥中干净的泥沙原位覆盖，构建高稳定度的泥-水界面，防止外力扰动界面引起的水体浑浊。消除底泥上泛、水体黑臭现象，提高水体透明度，恢复沉水植物生长，促进水体由污染水体向草型水体转型。

4.2.4  水体生境修复目标主要包括水体透明度提升和底泥理化性质改善（孔隙度、中值粒径、ORP等），真光层深度应大于区域水深才能保障沉水植被群落的恢复形成，按照以下公式计算：

Z = 4.605 / Kd                     （4.2.4-1）

式中：Z—真光层深度（m）；

Kd—为光学衰减系数（m-1）。

Kd = 0.096 + 1.852 / ST                （4.2.4-2）

式中：ST—透明度（m）。

反推水体透明度修复目标应大于：

ST≥1.852/(4.605/D-0.096)                （4.2.4-3）

D—水体透明度（m）。

4.2.5  底泥洗脱工艺参数设计中应根据底泥的粒径大小和淤积深度设计底泥洗脱深度和覆盖层厚度，根据底泥污染程度设计底泥洗脱的频次，应符合表4.2.5-1和表4.2.5-2的规定。

表4.2.5-1  洗脱深度控制及洗脱上岸量系数

| 淤积厚度 | D50粒径 | 对应洗脱深度（D） | 对应覆盖层厚度（F） | 对应污泥产出系数（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20cm | D50≤20μm | 20cm | 5cm | 0.16 |
|  | 20μm＜D50≤50μm | 15cm | 7.5cm | 0.10 |
|  | D50＞50μm | 10cm | 8cm | 0.04 |
| 20-60cm | D50≤20μm | 30cm | 7.5cm | 0.16 |
|  | 20μm＜D50≤50μm | 25cm | 12.5cm | 0.10 |
|  | D50＞50μm | 20cm | 16cm | 0.04 |
| 60cm以上 | D50≤20μm | 40cm | 8cm | 0.16 |
|  | 20μm＜D50≤50μm | 30cm | 15cm | 0.10 |
|  | D50＞50μm | 20cm | 16cm | 0.04 |

表4.2.5-2  洗脱频次控制

| 底泥营养盐污染程度 | 轻度污染 | 中度污染 | 重度污染 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗脱频次 | 1次 | 2次 | 3次 |

【条文说明】底质按底泥粒度大小可分为黏土（0μm～4μm）、粉砂（4μm～63μm）、砂（63μm～-2000μm）三个粒级类型。底泥洗脱通过对表层底泥进行机械搅动、曝气、水力冲刷等，打破水-沉积物界面的固液相平衡，使底泥中密度较小且通常为有机物质的部分进入水相并将这部分混合相转移进行异位处理，余下大颗粒部分沉降形成覆盖层，在一定程度上阻止了深层污染物释放。底泥洗脱处理底泥物理性状结构目标是处理后底泥中砂占比显著提高，黏土和粉砂占比显著降低。洗脱后底泥粒径占比75μm达到50%及以上。

4.2.6  底泥洗脱总体工程量计算宜按下列公式计算：

（4.2.6）

式中：Dn—第n块区域洗脱深度（m）；

Sn—第n块区域的洗脱面积（m2）；

Pn—第n块区域的洗脱频次。

4.2.7  底泥洗脱上岸污泥量应按下列公式计算：

（4.2.7）

式中：Vn—第n块区域洗脱上岸量系数。

【条文说明】依据工程经验及数据积累，污泥产出系数取值有0.04、0.10及0.16，根据工程区域底泥状况及洗脱深度进行选择。

4.2.8  作业区域离污泥转运点距离大于2km，宜采取水上污泥转运加陆地污泥转运相结合的方式。

【条文说明】为提高洗脱设备运行效率和缩短污泥转运时间，当洗脱设备离最近的岸上污泥转运点直线距离大于2km时，可调配污泥转运船至洗脱设备旁，由污泥泵将洗脱设备槽道内的污泥抽吸至转运船内，待污泥船满后，运至岸上转运点旁抽吸入污泥槽罐车内，进行陆地转运。

4.2.9  洗脱出水水质应优于进水水质后排放入河湖。

【条文说明】由于洗脱仓在封闭空间内对河湖底泥进行剧烈扰动，导致抽吸到槽道内的水质相关指标数值突升，经过絮凝沉淀后，排入原河湖水体的洗脱水质不低于原水质要求。

4.3  洗脱工艺

4.3.1  底泥洗脱工艺系统应包括洗脱仓和泥水分离单元。

4.3.2  洗脱仓扰动方式的选择应符合下列规定：

1  底泥D50大于或等于60μm时，宜采用射流或机械扰动方式，射流出口压力宜为0.2Mpa-0.4Mpa，机械扰动转速宜为500r/min-700r/min；

2  底泥D50小于60μm时，宜采用曝气扰动，工作压力宜为0.6Mpa-0.8Mpa。

【条文说明】不同的扰动方式对不同粒径D50底泥的扰动程度和对污染物的剥离程度不同。经多年的实验及工程应用，规定了不同粒径D50下扰动方式的选择。

4.3.3  泥水分离单元应包含自吸泵、泥水分离槽和加药系统。

4.3.4  泥水分离宜采用絮凝沉淀工艺或磁加载技术。

【条文说明】絮凝沉淀工艺设置在中小型洗脱设备上，适用于中小型河道及湖库水体；磁加载工艺设置在大型洗脱设备上，适用于大型湖库水体及工期短且满足运行条件的河道中。4.3.5  絮凝沉淀工艺的设计应符合下列规定：

1  水力停留时间宜为15min~20min；

2  水力表面负荷宜为10m3/(m2·h)～100m3/(m2·h)；

3  搅拌应采用机械搅拌，搅拌设备宜采用浆式搅拌器。

4.3.6  磁加载技术的设计应符合下列规定：

1  磁加载处理系统包含絮凝池和磁处理单元；

2  絮凝池水力停留时间为3min~4min；

3  搅拌采用机械搅拌，搅拌设备采用桨式搅拌器；

4  磁处理单元由磁吸附装置和磁回收装置组成；

5  磁吸附和磁回收装置应采用防晒、防腐和保温措施；

6  磁介质回收管路应设置冲洗配套设施。

【条文说明】磁介质的主要成分为Fe2O3，在停泵维护及回收磁介质过程中，磁介质污泥可能会产生淤积，需配套设置冲洗装置。

4.3.7  药剂配置和投加比例的设计应符合下列规定：

1  絮凝剂应选用聚合氯化铝（PAC）；

2  絮凝过程中，根据上岸洗脱水水质变化调整投加的絮凝剂用量，初始投加药剂的用量应为40g~60g/m2。

3  加药箱搅拌应采用机械搅拌，搅拌设备应采用桨式搅拌器。

【条文说明】根据出水效果情况，可加大或减小药剂投放量。

4.4  污泥处理

4.4.1  污泥处理系统组成应包含储泥池和脱水设施，脱水宜采用板框或叠螺脱水。

【条文说明】目前国内采用的污泥处理设备种类较多，具体采用的设备宜结合其处理能力、占地面积、处理效果、环保指标综合考虑选用。在河湖底泥处理工程中，应尽量选用脱水效率高、处理能力高的脱水设备，如板框或叠螺脱水机。

4.4.2  储泥池的设计应符合下列规定：

1  储泥池大小及个数设计应考虑日上岸污泥量及处理场地规格；

2  储泥池的容积按照污泥的停留时间为0.5h~2.0h计算。

4.4.3  槽道内洗脱转运上岸污泥含水率宜控制在95%以下，板框压滤机和叠螺压滤机脱水减容污泥含水率宜控制在80%以下。

4.4.4  压滤后污泥宜根据理化指标进行资源化利用，例如：土壤改良、园林绿化、填埋和焚烧等。

【条文说明】污泥泥质要求与其处置方式有密切联系。具体而言，污泥焚烧处置时，泥质指标应参照《城镇污水处理污泥处置单独焚烧用泥质》（GB/T 24602）；污泥用于园林绿化时，泥质指标应符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486）；污泥用于土地改良时，泥质指标应符合《城镇污水处理厂污泥处置土地改良泥质》（GB/T 24600）标准；污泥农用时，泥质指标应符合《农用污泥中污染物控制标准》（GB 4284）和《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》（CJ/T 309）等标准；污泥与生活垃圾混合填埋时，泥质指标应符合《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》（GB/T 23485）和《生活垃圾填埋场控制标准》（GB 16889）要求；污泥用于制砖时，泥质指标应符合《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T 25031）标准；污泥用于水泥建材时，泥质指标应符合《城镇污水厂污泥处置水泥熟料生产用泥质》（CJ/T 314）标准。

4.5  余水处理

4.5.1  余水排放至城镇污水管网应符合《污水综合排放标准》GB8978。

4.5.2  余水排放至原河湖应不应劣于原河湖水质。

【条文说明】余水排放到原河湖时，其水质应按照受纳水体质量考核标准为最低要求，以防止由于技术、施工等主客观原因造成污染物随余水进入受纳水体，反而造成污染物释放量增加。

4.5.3  余水作为再生水资源用于农业、工业、市政等方面用途时，还应满足相应的用水水质要求。

【条文说明】余水作为再生水资源用于农业时，应符合《《城市污水再生利用农田灌溉用水水质》GB 20922标准；用于工业时，应符合《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T 19923标准；用于城市杂用水时，应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920标准；用于城市景观用水时，应符合《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921标准。

5  监测与控制

5.1  监测

5.1.1  机电设备应设置工作与事故状态的检测装置。

【条文说明】洗脱设备在运行过程中，为确保设备安全高效率工作，需设置工作状态时的预警装置，及时掌握设备运行情况。

5.1.2  泥水分离槽进出水宜设置浊度仪并定期取样检测洗脱出水水质。

【条文说明】浊度仪的设置能更好反馈洗脱区域水体浑浊度的情况，当浊度降到一定程度时，表明该块区域底泥基本实现清洁状态。另外，排入原河湖水体的洗脱水质不低于原水质要求。

5.1.3  进水管道及絮凝剂投加管路宜设置计量装置。

5.2  控制

5.2.1  机电设备宜实现PLC控制。

5.2.2  采集或控制的参数宜包括：进水流量、絮凝剂投加量及进出水浊度等。

【条文说明】各项参数监测仪器的设置是为了更好了解洗脱状态及效率，便于及时调整设备工作参数。

5.2.3  絮凝搅拌器、自吸/输送泵、加药泵等宜采用变频调节控制。

5.2.4  洗脱设备宜搭载自动驾驶精准定位洗脱作业系统。

【条文说明】自动驾驶定位系统的设置将极大提高工作效率和洗脱精准度，保证河湖床底泥区域能覆盖全面，避免遗漏无死角。

附录

表A  水质底泥指标检测方法及采样勘探布点密度

|  | 检测指标 | 检测方法 | 勘探间距 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 河流 | 湖泊 |
| 水质 | 透明度 | 塞氏盘法 | 河流长度超过10km且水质底泥污染数据空间差异较小，间距应取2km； 河流长度低于10km或水质底泥污染数据空间差异较大，间距取1km。 河宽超过30m，或者左右岸污染分布不均，单个断面需设置两个以上勘探点位。 | 湖泊勘探应采取系统布点法，当湖泊面积超过50万m2且水质底泥污染数据空间差异较小，勘探网格布点规格为200m*200m； 当湖泊面积低于50万m2或水质底泥污染数据空间差异较大，网格布点规格100m*100m。 |
|  | 溶解氧 | 便携式溶氧仪法 |  |  |
|  | SS |  |  |  |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 |  |  |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |  |  |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 |  |  |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解分光光度法 |  |  |
|  | 高锰酸盐指数 |  |  |  |
|  | 叶绿素a | 单色分光光度法 |  |  |
|  | 藻密度 |  |  |  |
| 底泥 | 有机质 | 重铬酸钾容量法 |  |  |
|  | 总磷 | 碱熔—钼锑抗分光光度法 |  |  |
|  | 总氮 | 半微量开氏法 |  |  |
|  | 粒径 | 消光法或筛分法 |  |  |
|  | 淤积厚度 | 高频声呐测扫或人工加密测量。 |  |  |

备注：上述勘探点位布设应用于初步设计阶段，在项目建议书和可研阶段可视情况降低勘探密度。

表B  底泥洗脱设备分类及参数

| 底泥洗脱设备分类 |  |  | 工况条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备类别 | 洗脱面积 | 处理水量 |  |
| 组合式磁加载洗脱机 | 3000㎡/d | 250 m³/h | 水面宽度大于30m，水深大于1m |
| 组合式磁加载洗脱机 | 2000㎡/d | 150 m³/h | 水面宽度大于25m，水深大于0.8m |
| 组合式底泥洗脱机 | 1000㎡/d | 50 m³/h | 水面宽度大于15m，水深大于0.6m |
| 分离式底泥洗脱机 | 1000㎡/d | 50 m³/h | 水面宽度大于10m，水深大于0.6m |
| 分离式底泥洗脱机 | 500㎡/d | 50 m³/h | 水面宽度大于5m，水深大于0.4m |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889

- 《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》GB/T 23485

- 《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T 23486

- 《城镇污水处理厂污泥处置土地改良泥质》GB/T 24600

- 《城镇污水处理污泥处置单独焚烧用泥质》GB/T 24602

- 《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》CJ/T 309

- 《农用污泥中污染物控制标准》GB 4284

- 《污水综合排放标准》GB 8978

- 《城镇污水厂污泥处置水泥熟料生产用泥质》CJ/T 314

- 《水质 采样方案设计技术规定》HJ 495

- 《地表水环境质量监测技术规范》HJ 91.2