T/CECS XXX- 202X

中国工程建设标准化协会标准

模块化集成建筑碳排放计算标准

（征求意见稿）

中国***出版社

中国工程建设标准化协会标准

模块化集成建筑碳排放计算标准

Standard for carbon emission calculation of modular integrated building

（征求意见稿）

T/CECS xxx－xxxx

主编单位：广州建筑股份有限公司

广州建筑湾区智造科技有限公司

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：xxxx 年 xx 月 xx 日

xxxx 年

前   言

本规程根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2023年第二批协会标准制订、修订计划>（建标协字[2023]50号）的通知》要求，由广州建筑股份有限公司、广州建筑湾区智造科技有限公司牵头，会同有关生产、施工单位和科研机构共同组成编制组，经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分7章和4个附录。主要技术内容包括：总则、术语和符号、基本规定、模块单元生产阶段碳排放计算、物流运输阶段碳排放计算、现场施工阶段碳排放计算、现场施工阶段碳排放计算、模块化集成建筑碳排放通报等。

本标准由中国工程建设标准化协会建筑产业化分会负责管理，由广州建筑股份有限公司负责具体技术内容的解释。本标准在使用过程中如有修改或补充的建议，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：广州市广卫路4号建工大厦；邮政编码：510030；电子邮箱：luoao_thu@foxmail.com），以供修订时参考。

主编单位：广州建筑股份有限公司

广州建筑湾区智造科技有限公司

参编单位：华南理工大学

中国建筑科学研究院有限公司

广州市建筑科学研究院集团有限公司

广州建筑装饰集团有限公司

广州市建工设计院有限公司

广州市安装集团有限公司

广州市第二建筑工程有限公司

广州建筑产业研究院有限公司

香港品质保证局

主要起草人：

主要审查人：

目次

1 总  则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

4 模块单元生产阶段碳排放计算	6

4.1 一般规定	6

4.2 预制混凝土构件生产	6

4.3 预制钢构件生产	8

4.4 预制混凝土结构模块生产	10

4.5 钢结构模块生产	12

4.6 周转材料使用	14

4.7 工厂运营	15

4.8 厂内运输	16

5 物流运输阶段碳排放计算	18

5.1 一般规定	18

5.2 建材、构件与模块单元的物流运输	18

6 现场施工阶段碳排放计算	19

6.1 一般规定	19

6.2 模块与构件吊装	20

6.3 现场拼接	21

6.4 现场施工	22

7 模块化集成建筑碳排放报告与核证	25

7.1 报告	25

7.2 核证	25

附录A 常用建筑材料碳排放因子	26

附录B 运输碳排放因子	29

附录C 常用施工机械台班能源用量	30

附录D 常用建筑材料寿命及回收系数	33

本标准用词说明	34

引用标准名录	35

CONTENTS

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	4

4 Carbon Emission Calculation for Module Unit Production Stage	6

4.1 General Requirements	6

4.2 Production of Precast Concrete Components	6

4.3 Production of Precast Steel Components	8

4.4 Production of Precast Concrete Structure Modules	10

4.5 Production of Steel Structure Modules	12

4.6 Use of Turnover Materials	14

4.7 Factory Operation	15

4.8 In‑factory Transportation	16

5  Carbon Emission Calculation for Logistics and Transportation Stage	18

5.1 General Requirements	18

5.2 Logistics and Transportation of Building Materials, Components, and Module Units	18

6 Carbon Emission Calculation for On‑site Construction Stage	19

6.1 General Requirements	19

6.2 Lifting of Modules and Components	20

6.3 On‑site Assembly	21

6.4 On‑site Construction	22

7 Carbon Emission Reporting and Verification for Modular Integrated Construction	25

7.1 Reporting	25

7.2 Verification	25

Appendix A Carbon Emission Factors of Common Building Materials	26

Appendix B Carbon Emission Factors for Transportation	29

Appendix C Energy Consumption per Shift of Construction Machinery	30

Appendix D Service Life and Recycling Coefficients of Building Materials	33

Explanation of Wording in This Standard	34

List of Referenced Standards	35

1 总  则

1.0.1 为贯彻国家有关应对气候变化和节能减排的方针政策，规范模块化建筑建造阶段碳排放计算方法，节约资源，保护环境，制定本标准。

1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的模块化建筑的模块单元生产阶段、物流运输阶段和现场施工阶段碳排放计算。

1.0.3 模块化集成建筑碳排放计算除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语

2.1.1 模块化集成建筑 modular integrated building

在工厂内制作完成具有使用功能的标准化预制混凝土或钢结构模块单元，通过现场装配连接成整体建筑物，简称为模块化建筑。

2.1.2 建筑碳排放 building carbon emission

建筑物在与其有关的建材生产及运输、建造及拆除、运行阶段产生的温室气体排放的总和，以二氧化碳当量表示。

2.1.3 计算边界 accounting boundary

与建筑物建材生产及运输、建造及拆除、运行等活动相关的温室气体排放的计算范围。

2.1.4 碳排放因子 carbon emission factor

将能源与材料消耗量与二氧化碳排放相对应的系数，用于量化建筑物不同阶段相关活动的碳排放。

2.1.5 二氧化碳当量 carbon dioxide equivalent

用作比较不同温室气体对温室效应影响的量度单位，其数值等于温室气体的质量乘以其产生温室效应的指数，单位为CO2e。

2.1.6 模块单元 modular unit

是模块化集成建筑拆分在工厂生产的基本单元，集成了建筑、结构、机电和内装功能，满足运输、吊装、检测和维护要求的预制装配式建筑标准化模块。

2.1.7 接口 gap

是模块化建筑为完成安装预留的间隙，包括模块单元之间，以及模块单元与外围护系统、内装系统、设备管线系统相关部品、部件安装基准面之间预留间隙的统称，用以容纳模块单元及各系统的制作和安装公差所预留的空间。

2.1.8 施工定额法 construction quota method

以排放因子法为基础，通过施工定额数据确定各阶段的材料消耗、机械能耗等碳排放因子，依据碳排放因子计算模块化集成建筑碳排放的方法。

2.1.9 能源实测法 energy measurement method

以排放因子法为基础，通过实测数据确定各阶段材料消耗、机械能耗等碳排放活动数据，依据碳排放因子计算碳排放的方法。

3 基本规定

3.0.1 模块化建筑碳排放计算应以单栋建筑或同一小区建筑群为计算对象。

条文说明：本标准适用于单体模块化建筑和同一小区内相似条件的模块化建筑群的碳排放计算。考虑到与传统建筑的差异，从空间上，只针对建筑物地面以上的部分，暂不包括基坑支护、土方开挖、桩基础工程及地下室等地下工程部份。

3.0.2 模块化建筑建造阶段包括模块单元生产阶段、物流运输阶段和现场施工阶段。碳排放计算应按阶段分别计算，将各阶段的碳排放计算结果进行累计。

条文说明：考虑到与传统建筑的差异，模块化建筑在运维阶段的碳排放计算上与传统建筑并无区别，故从时间上，本标准主要针对投入运维前的建造阶段。

3.0.3 模块化建筑碳排放计算对象为模块化混凝土结构和模块化钢结构。

条文说明：本标准模块化集成建筑包括预制混凝土结构模块化集成建筑和钢结构模块化集成建筑，二者在建造阶段使用的材料、生产工序以及碳排放特征存在明显的差异，因此这两种结构应分别进行计算。

3.0.4 模块化建筑碳排放计算方法可用于建筑设计阶段对碳排放量进行计算，或在建造过程中对碳排放量进行计量与核算。

条文说明：本标准强调通过计算得到模块化建筑的碳排放量，指对设计图纸、施工方案等与碳排放有关的数据进行统计、计算和汇总，使用本标准给出的方法和因子，计算得到建筑碳排放量。亦可通过模块化建筑实际建造过程中的材料消耗、机械设备用量、能源消耗等通过计量表具实测获得。

3.0.5 碳排放计算结果应以千克二氧化碳当量(kgCO2e)表示。

条文说明：CO2 为人类活动最常产生的温室效应气体，为了统一度量温室效应的结果，规定以kgCO2e 为度量温室效应的基本单位。二氧化碳当量(kgCO2e)指与一定质量的某种温室气体具有相同温室效应的 CO2质量，是可用于比较不同温室气体对温室效应影响的度量单位。本标准采用的碳排放因子法，各类碳排放因子均以kgCO2e作为度量单位。

3.0.6 模块化建筑碳排放计算中因电力消耗造成的碳排放计算，应采用由国家相关机构公布的区域电网平均碳排放因子。

条文说明：计算模块化建筑因电力消耗产生碳排放时，应采用由国家发展和改革委员会公布的区域电网平均碳排放因子。当数据有更新时，应选用国家发展和改革委员会最近年份公布的数据。

3.0.7 模块化建筑在模块单元生产阶段、现场施工阶段应选择节材、节能、减碳技术与工艺。

3.0.8 本标准采用排放因子法计算模块化建筑碳排放量，在模块单元生产和现场施工阶段，模块化建筑可采用施工定额法和能源实测法获取材料消耗、机械能耗等活动数据，根据需求宜选择实测法。

条文说明：施工定额法是以排放因子法为基础，通过施工定额数据确定各阶段的材料消耗、机械能耗等碳排放活动数据，再依据碳排放因子计算碳排放的方法。能源实测法是以排放因子法为基础，通过实测数据确定各阶段材料消耗、机械能耗等碳排放活动数据，再依据碳排放因子计算碳排放的方法。

施工定额法获取的活动数据通常为估算值，碳排放计算过程中，在条件容许的情况下宜优先采用实测法获取真实的活动数据。

两种方法比较，施工定额法更易实现，但能源实测法更为准确。当两种方法均可以计算时，若二者差值在15%以内，取二者平均，若差值在15%以上，以能源实测法为准。

4 模块单元生产阶段碳排放计算

4.1 一般规定

4.1.1  模块单元生产阶段应包括原材料生产、预制构件和模块的生产、场内运输和仓储堆放。

4.1.2  模块单元生产阶段的碳排放应包括模块单元原材料生产的碳排放、设备运行、周转材料摊销、工厂管理运营、场内运输过程的碳排放之和，可按下式计算：

| CSC=CYCL+CSB+CZZ+CYY+CYS,N | （4.1.2） |
| --- | --- |

式中：CSC   单个预制构件或模块生产阶段的碳排放（kgCO2e）；

CYCL   预制构件或模块生产所用原材料的碳排放（kgCO2e），包括主材、耗材和进厂时就已加工完成的部品部件；

CSB    预制构件或模块生产设备运行耗能的碳排放（kgCO2e）；

CZZ    预制构件或模块生产所使用的周转材料摊销后的碳排放（kgCO2e）；

CYY    预制构件或模块工厂运营的碳排放（kgCO2e）；

CYS,N    预制构件或模块厂内运输的碳排放（kgCO2e）。

4.1.3  模块单元生产阶段的碳排放量应根据使用的不同原材料、设备的能源消耗量和不同类型能源的碳排放因子确定。

4.1.4  工厂运营的碳排放计算范围应包括工厂车间、办公楼、生活配套设施运行耗能的碳排放。

4.2 预制混凝土构件生产

4.2.1  预制混凝土构件生产的碳排放计算范围应包括混凝土构件生产时的原材料、生产设备运行等活动产生的碳排放。

4.2.2  预制混凝土构件生产阶段的碳排放可按下式计算：

| CSC,HGJ=CYCL,HGJ+CSB,HGJ+CZZ,HGJ | (4.2.2) |
| --- | --- |

式中：CSC,HGJ   预制混凝土构件生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HGJ   预制混凝土构件生产所用原材料的碳排放（kgCO2e）；

CSB,HGJ    预制混凝土构件生产设备运行耗能的碳排放（kgCO2e）；

CZZ,HGJ    预制混凝土构件周转材料的碳排放（kgCO2e）。

4.2.3  预制混凝土构件原材料生产的碳排放应按下式计算：

| CYCL,HGJ=CYCL,HGJ-ZC+CYCL,HGJ-HC | （4.2.3-1） |
| --- | --- |
| CYCL,HGJ-ZC=i=1nMHGJ-ZC,i×Fm,i | （4.2.3-2） |
| CYCL,HGJ-HC=i=1nMHGJ-HC,i×Fm,i | （4.2.3-3） |

式中：CYCL,HGJ-ZC   预制混凝土构件主材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HGJ-HC   预制混凝土构件耗材生产阶段碳排放（kgCO2e）。

MHGJ-ZC,i   预制混凝土构件第i种主材的消耗量（t），包括混凝土、钢筋、预埋件等；

MHGJ-HC,i   预制混凝土构件第i种耗材的消耗量（t），包括脱模剂、养护剂、密封条、养护覆盖材料、切割片；

Fm,i   第i种材料的碳排放因子（kgCO2e），可按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019中的规定取值。

4.2.4  纳入计算的构件生产所需主要原材料的总重量不应低于构件重量的 95%，重量比小于0.1%的原材料可忽略不计。

4.2.5  预制混凝土构件生产设备运行耗能的碳排放，应符合下列规定：

（1）预制混凝土构件所用设备运行碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CSB,HGJ=i=1nEHGJ-fe,i×Fe,i | （4.2.5-1） |
| --- | --- |

式中，EHGJ-fe,i   预制混凝土构件生产阶段设备消耗的第i种能源量（kWh, kg 或m3）；

Fe,i   能源的碳排放因子（kgCO2e/（kW h）, kgCO2e /kg 或 kgCO2e / m3）。

（2）预制混凝土构件所用设备运行碳排放，定额法可按下式计算：

| CSB,HGJ=i=1nTSB,HGJ×PSB,HGJ×Fe,i | （4.2.5-2） |
| --- | --- |

式中，TSB,HGJ   预制混凝土构件生产阶段设备的台班量（台班）；

PSB,HGJ   预制混凝土构件生产阶段设备的能耗系数（kWh /台班，kg/台班，m3/台班）。

条文说明：生产设备的运行耗能碳排放可以通过两种方式计算，能源实测法与施工定额法。若能够独立计量单个构件生产过程中所有设备、所有能源形式的消耗，则可以按照能源实测法计算碳排放；若不能，则需要统计单个构件生产过程中所有设备运行的台班量，按定额法进行计算。

电力碳排放因子可根据生态环境部定期发布的电力二氧化碳排放因子确定。

台班（machine-team）指机械设备在一个标准工作时间段内的使用情况，在我国通常为8小时，本标准将台班单位定义为台班，1台班等于单台机械工作8小时。

设备的P值通常是查询施工设备定额中的对应设备类型，若没有，还有一种估算方式是根据设备铭牌上名义功率计算。

4.2.6  预制混凝土构件生产使用低价值废料作为原料时，可不计上游过程的碳排放。当使用其他再生原料和可再生建筑废料，宜选用经第三方机构审核的碳足迹数据。当无第三方数据时，可按再生原料的初生原料碳排放的50%计算。

4.2.7  预制混凝土构件生产所用原材料、生产设备耗能的碳排放因子宜选用经第三方机构审核的碳足迹数据。当无第三方数据时，可按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51333-2019的规定取值。

4.3 预制钢构件生产

4.3.1 预制钢构件生产的碳排放计算范围应包括钢构件的原材料获取、生产设备运行、生产工艺过程等活动产生的碳排放。

4.3.2 预制钢构件生产阶段的碳排放可按下式计算：

| CSC,GGJ=CYCL,GGJ+CSB,GGJ+CZZ,GGJ+CGY,GGJ | （4.3.2） |
| --- | --- |

式中：CSC,GGJ   钢构件生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,GGJ   钢构件生产所用原材料的碳排放（kgCO2e）；

CSB,GGJ    钢构件生产设备运行耗能的碳排放（kgCO2e）；

CZZ,GGJ    钢构件周转材料的碳排放（kgCO2e）；

CGY,GGJ    钢构件生产过程的碳排放（kgCO2e）。

4.3.3 钢构件生产原料碳排放可按下式计算：

| CYCL,GGJ=CYCL,GGJ-ZC+CYCL,GGJ-HC | （4.3.3-1） |
| --- | --- |
| CYCL,GGJ-ZC=i=1nMGGJ-ZC,i×Fm,i | （4.3.3-2） |
| CYCL,GGJ-HC=i=1nMGGJ-HC,i×Fm,i | （4.3.3-3） |

式中，CYCL,GGJZC   预制钢构件主材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HGJHC   预制钢构件耗材生产阶段碳排放（kgCO2e）。

MGGJ-ZC,i   钢构件第i种主材的消耗量（t），包括型钢、钢板、钢筋、预埋件、连接件（高强螺栓、铆钉、锚固板等）等；

MGGJ-HC,i   钢构件第i种耗材的消耗量（t），包括焊接材料、防腐涂料、防锈底漆、打磨片、绑扎丝、切割片等；

Fm,i   第i种材料的碳排放因子（kgCO2e），可按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019中的规定取值。

4.3.4 预制钢构件生产设备运行耗能的碳排放，应符合下列规定：

（1）预制钢构件所用设备运行碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CSB,GGJ=i=1nEGGJ-fe,i×Fe,i | （4.3.4-1） |
| --- | --- |

式中：EHGJ-fe,i   预制钢构件生产阶段设备消耗的第i种能源量（kWh/kg 或

m3）；

Fe,i   能源的碳排放因子（kgCO2e/（kWh）, kgCO2e /kg 或 kgCO2e / m3）。

（2）预制混凝土构件所用设备运行碳排放，定额法可按下式计算：

| CSB,GGJ=i=1nTSB,GGJ×PSB,GGJ×Fe,i | （4.3.4-2） |
| --- | --- |

式中，TSB,GGJ   预制钢构件生产阶段设备的台班量（台班）；

PSB,GGJ   预制钢构件生产阶段设备的能耗系数（k.Wh /台班，kg/台班，m3/台班）。

4.3.5 钢构件生产工艺过程的碳排放包括焊接与成型加工过程中的碳排放，可按照下式计算：

| CGY,GGJ=i=1nφRS-i×MRS-i+θBH×MBH | （4.3.5） |
| --- | --- |

式中，--可燃气体完全燃烧时，CO2 质量与可燃性气体质量比，燃气为乙炔时取值为44/13，燃气为丙烷时为取值为1.5；

--可燃性气体的质量（kgCO2e），主要为乙炔（C2H2）和丙烷（C3H8）；

--保护气体中CO2占比，如为纯CO2气体保护，取值为为1，若为Ar-CO2 等混合气体保护体系，则为保护体系中CO2占比；

--保护气体的使用量（kgCO2e），主要为CO2气体保护焊焊接时消耗。

4.4 预制混凝土结构模块生产

4.4.1 预制混凝土结构模块生产阶段的碳排放可按下式计算：

| CSC,HM=CYCL,HM+CSB,HM+CZZ,HM+CGY,HM | （4.4.1） |
| --- | --- |

式中，CSC,HM   混凝土模块生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HM   混凝土模块生产所用原材料的碳排放（kgCO2e）；

CSB,HM    混凝土模块生产设备运行耗能的碳排放（kgCO2e）；

CZZ,HM    混凝土模块周转材料的碳排放（kgCO2e）；

CGY,HM    混凝土模块生产工艺的碳排放（kgCO2e）。

4.4.2 预制混凝土结构模块原材料生产的碳排放可按下式计算：

| CYCL,HM=CYCL,HM-ZC+CYCL,HM-HC+CYCL,HM-ZS+CYCL,HM-JD+CYCL,HM-GN | （4.4.2-1） |
| --- | --- |
| CYCL,HM-ZC=i=1nMHM-ZC,i×Fm,i | （4.4.2-2） |
| CYCL,HM-HC=i=1nMHM-HC,i×Fm,i | （4.4.2-3） |
| CYCL,HM-ZS=i=1nMHM-ZS,i×Fm,i | （4.4.2-4） |
| CYCL,HM-JD=i=1nMHM-JD,i×Fm,i | （4.4.2-5） |
| CYCL,HM-GN=i=1nMHM-GN,i×Fm,i | （4.4.2-6） |

式中，CYCL,HM-ZC   混凝土模块主材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HM-HC   混凝土模块耗材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HM-ZS   混凝土模块装饰装修工程材料生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HM-JD   混凝土模块机电工程材料生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,HGJ-GN   混凝土模块围护体等其他功能材料生产阶段碳排放（kgCO2e）。

MHM-ZC,i   混凝土模块第i种主材的消耗量（t），包括混凝土、钢筋、连接件（螺栓套筒、预埋钢板、灌浆套筒，用于模块间现场连接）等；

MHM-HC,i   混凝土模块第i种耗材的消耗量（t），包括脱模剂、养护剂、密封胶、养护覆盖材料、切割片等；

MHM-ZS,i   混凝土模块第i种装饰装修工程材料的消耗量（t），包括装饰面层（瓷砖、涂料、装饰板等饰面）、吊顶、门窗、油漆或涂料等；

MHM-JD,i   混凝土模块第i种机电工程材料的消耗量（t），包括电线、水管、暖通空调设备、智能化设备等；

MHM-GN,i   混凝土模块第i种围护体等其他功能材料的消耗量（t），包括保温、防水、防火、防腐材等。

4.4.3 混凝土模块生产设备运行耗能的碳排放，应符合下列规定：

（1）混凝土模块所用设备运行碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CSB,HM=i=1nEHM-fe,i×Fe,i | （4.4.3-1） |
| --- | --- |

式中，EHM-fe,i   预制混凝土模块生产阶段设备消耗的第i种能源量（kWh, kg 或m3）。

（2）混凝土模块所用设备运行碳排放，定额法可按下式计算：

| CSB,HM=i=1nTSB,HM×PSB,HM×Fe,i | （4.4.3-2） |
| --- | --- |

式中，TSB,HM   预制混凝土模块生产阶段设备的台班量（台班）；

PSB,HM   预制混凝土模块生产阶段设备的能耗系数（kWh /台班，kg/台班，m3/台班）。

4.4.4 预制混凝土结构模块生产工艺过程的碳排放是指焊接与成型加工过程中的碳排放，包括燃料燃烧和二氧化碳气体保护的碳排放，应按照下式计算：

| CGY,HM-RS=i=1nMGY,HM-RS×Fe,i+i=1nα×MGY,HM-BH | （4.4.4） |
| --- | --- |

式中，CGY,HM-RS   预制混凝土结构模块生产阶段生产工艺的碳排放（kgCO2e）；

MGY,HM-RS   预制混凝土结构模块生产阶段生产工艺的燃料质量（kg）；

α   预制混凝土结构模块生产阶段生产工艺保护其中CO2其他的占比；

MGY,HM-BH   预制混凝土结构模块生产阶段生产工艺保护气体的质量（kg）。

4.5 钢结构模块生产

4.5.1 钢结构模块生产阶段的碳排放可按下式计算：

| CSC,GM=CYCL,GM+CSB,GM+CZZ,GM+CGY,GM | （4.5.1） |
| --- | --- |

式中，CSC,GM   钢结构模块生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,GM   钢结构模块生产所用原材料的碳排放（kgCO2e）；

CSB,GM    钢结构模块生产设备运行耗能的碳排放（kgCO2e）；

CZZ,GM    钢结构模块周转材料的碳排放（kgCO2e）；

CGY,GM    钢结构模块生产工艺的碳排放（kgCO2e）；

4.5.2 钢结构模块原材料生产的碳排放可按下式计算：

| CYCL,GM=CYCL,GM-ZC+CYCL,GM-HC+CYCL,GM-ZS+CYCL,GM-JD+CYCL,GM-GN | （4.5.2-1） |
| --- | --- |
| CYCL,GM-ZC=i=1nMGM-ZC,i×Fm,i | （4.5.2-2） |
| CYCL,GM-HC=i=1nMGM-HC,i×Fm,i | （4.5.2-3） |
| CYCL,GM-ZS=i=1nMGM-ZS,i×Fm,i | （4.5.2-4） |
| CYCL,GM-JD=i=1nMGM-JD,i×Fm,i | （4.5.2-5） |
| CYCL,GM-GN=i=1nMGM-GN,i×Fm,i | （4.5.2-6） |

式中：CYCL,GM-ZC   钢结构模块主材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,GM-HC   钢结构模块耗材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,GM-ZS   钢结构模块装饰装修工程材料生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,GM-JD   钢结构模块机电工程材料生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,GM-GN   钢结构模块围护体等其他功能材料生产阶段碳排放（kgCO2e）。

MGM-ZC,i   钢结构模块第i种主材的消耗量（t），包括型钢、钢板、钢筋、预埋件、连接件（高强螺栓、铆钉、锚固板等）等；

MGM-HC,i   钢结构模块第i种耗材的消耗量（t），包括焊接材料、防腐涂料、防锈底漆、打磨片、绑扎丝、切割片等；

MGM-ZS,i   钢结构模块第i种装饰装修工程材料的消耗量（t），包括装饰面层（瓷砖、涂料、装饰板等饰面）、吊顶、门窗、油漆或涂料等；

MGM-JD,i   钢结构模块第i种机电工程材料的消耗量（t），包括电线、水管、暖通空调设备、智能化设备等；

MGM-GN,i   钢结构模块第i种围护体等其他功能材料的消耗量（t），包括保温、防水、防火、防腐材等。

4.5.3 钢结构模块生产设备运行耗能的碳排放，应符合下列规定：

（1）钢结构模块所用设备运行碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CSB,GM=i=1nEGM-fe,i×Fe,i | （4.5.3-1） |
| --- | --- |

式中：EGM-fe,i   钢结构模块生产阶段设备消耗的第i种能源量（kWh, kg 或

m3）；

Fe,i   能源的碳排放因子（kgCO2e/（kWh）, kgCO2e /kg 或 kgCO2e / m3）。

（2）钢结构模块所用设备运行碳排放，定额法可按下式计算：

| CSB,GM=i=1nTSB,GM×PSB,GM×Fe,i | （4.5.3-2） |
| --- | --- |

式中，TSB,GM   钢结构模块生产阶段设备的台班量（台班）；

PSB,GM   钢结构模块生产阶段设备的能耗系数（kWh /台班，kg/台班，m3/台班）。

4.5.4 钢结构模块生产工艺过程的碳排放是指焊接与成型加工过程中的碳排放，包括燃料燃烧和二氧化碳气体保护的碳排放，可按照下式计算：

| CGY,GM-RS=i=1nMGY,GM-RS×Fe,i+i=1nα×MGY,GM-BH | （4.5.4） |
| --- | --- |

式中，CGY,GM-RS   钢结构模块生产阶段生产工艺的碳排放（kgCO2e）；

MGY,GM-RS   钢结构模块生产阶段生产工艺的燃料质量（kg）；

α   钢结构模块生产阶段生产工艺保护其中CO2其他的占比；

MGY,GM-BH   钢结构模块生产阶段生产工艺保护气体的质量（kg）。

4.6 周转材料使用

4.6.1  构件、模块单元生产阶段所使用的周转材料应包括模具及其配件、临时支撑件、操作平台等各类可以重复使用的生产材料。

条文说明：模具配件包括支撑件、零星卡件、对位螺栓等。

4.6.2  周转材料的碳排放量，应按下式计算：

| CZZ=i=1n(1-Rzz,i)×MZZ,iUZZ,i×Fzz,i | （4.6.2） |
| --- | --- |

式中：Rzz,i   第i种周转材料的回收率（%）；

Mzz,i   第i种周转材料的质量（kg）；

Uzz,i   第i种周转材料的周转使用次数（%）；

Fzz,i   第i种周转材料的碳排放因子（kgCO2e /kg）。

4.6.3  周转材料的碳排放因子宜选用经第三方审核的建材碳足迹数据。当无第三方数据时，可以根据周转材料的材料构成与重量进行计算。

条文说明：周转材料除了材料碳排放，还应该考虑加工过程。如果使用的是钢模具，其碳排放计算与钢构件生产类似，可以参考4.3小节进行计算。

4.6.4  周转材料的使用次数应根据生产中各材料实际使用情况进行统计，在设计阶段可根据相关定额数据估计。

条文说明：如果钢胎架或临时钢支撑、钢吊件等预制钢构件生产过程中使用的周转材料周转次数和回收利用率较高，使得单次生产均摊使用量小于生产构件或模块总重量的0.1%，则可忽略不计。造型复杂异形钢构件生产时，若钢胎架不能重复使用或回收利用率低，则需参与碳排放量计算。

4.7 工厂运营

4.7.1  工厂运营产生的碳排放应包括工厂办公楼和生活配套设施的办公室、仓库、生活配套等场所的用电、采暖、制冷、炊事等需求导致相关设备系统运行而产生的二氧化碳。

条文说明：办公室含照明、生活电器、电梯用电。

4.7.2  工厂运营产生的碳排放应按下式计算：

| CYY,i=wi×i=1nEyy,i×Fe,i | （4.7.2） |
| --- | --- |

式中，CYY,i   第i种构件或模块工厂运营的碳排放（kgCO2e）；

wi   第i种构件或模块的权重系数，即占工厂统计周期内所有产品的百分比（%）；

Eyy,i   统计周期内工厂运营消耗的第i种能源量（kWh, kg 或m3）。

条文说明：权重系数是构件或模块的占比，应按照工厂产品的统一单位计算百分比，如混凝土结构采用m3,钢结构采用t。当工厂有多种产品时，可按产值先进行分类，再计算同类中的各产品分摊的百分比。统计周期需要产品生产过程与所统计的工厂运营能源消耗一致，可以以月度或自然年为单位。

4.8 厂内运输

4.8.1  模块单元在场内运输的碳排放计算应包含建材、构件、模块、周转材料、废料在场内的物料转运、工序转运、成品堆放等过程产生的碳排放。

4.8.2  厂内转运和运输设备包括吊车、起重机、机械叉车、智能运输机器人、龙门吊所有涉及纵横空间运输的设备。

条文说明：厂内运输的能耗统计应包括所有厂区范围内的物流车辆、起重设备等。

4.8.3  厂内运输产生的碳排放可按下式计算：

| CYS,i=wi×i=1nCYSSB,i | （4.8.3-1） |
| --- | --- |

式中，CYS,i   第i种构件或模块厂内运输的碳排放（kgCO2e）；

CYSSB,i   统计周期内第i种厂内运输设备的碳排放（kgCO2e）。

条文说明：权重系数的计算方式应与4.7.2小节一致。

4.8.4 厂内运输设备的碳排放，应符合下列规定：

（1）厂内运输设备碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CYSSB=i=1nEYSSB,i×Fe,i | （4.8.4-1） |
| --- | --- |

式中，EYSSB,i   第i种厂内运输设备消耗的能源量（kWh, kg 或m3）；

（2）厂内运输设备碳排放，定额法可按下式计算：

| CYSSB=i=1nTYSSB×PYSSB×Fe,i | （4.8.4-2） |
| --- | --- |

式中，TYSSB   厂内运输设备的台班量（台班）；

PYSSB   厂内运输设备的能耗系数（kWh /台班，kg/台班，m3/台班）。

5 物流运输阶段碳排放计算

5.1 一般规定

5.1.1  模块化建筑物流运输阶段碳排放应包括所涉及的建材、预制构件和模块单元物流运输过程所产生的碳排放。

条文说明：简单情形下，只有建材厂、加工工厂、施工现场三个点位之间的运输过程。但实际建筑模块单元生产过程中，建材厂和加工工厂可能有多个，如模具厂、配件厂，此时是其他加工厂到模块加工厂的运输。同时，建材厂如混凝土或钢筋厂，也会存在从建材厂直接到施工现场的运输。

5.1.2  模块化建筑物流运输阶段的碳排放可采用定额法和实测法进行计算，定额法依据不同运输工具计算，可参考本标准附录B，实测法则通过运输工具的实际能耗的计量进行计算。

5.2 建材、构件与模块单元的物流运输

5.2.1 物流运输的碳排放，应符合下列规定：

（1）物流运输载具碳排放，能源实测法可按下式计算：

| Ct=i=1nEt,i×Fe,i | （5.2.1-1） |
| --- | --- |

式中，Ct   模块化建筑物流运输阶段的碳排放（kgCO2e）；

Et,i   第i种厂内运输设备消耗的能源量（kWh, kg 或m3）；

（2）物流运输载具碳排放，施工定额法可按下式计算：

| Ct=i=1nMt,i×Di×Ft,i | （5.2.1-2） |
| --- | --- |

式中：Mt,i   第i种载重物品的重量，包括原材料、构件、周转材料和模块单元（t）；

Di   第i种载重物品的运输距离（km）;

Ft,i   第i种载重物品所采用的载具，单位重量和运输距离的碳排放因子（kgCO2e/(t·km)）。

6 现场施工阶段碳排放计算

6.1 一般规定

6.1.1 模块化集成建筑现场施工阶段的碳排放计算应包括模块与构件吊装产生的碳排放、现场拼接产生的碳排放、现浇结构产生的碳排放、装饰装修产生的碳排放、机电安装产生的碳排放，围护结构等产生的碳排放。

条文说明：本标准所述模块化建筑为永久性模块化建筑，设计使用年限为25年～50年，不考虑模块化建筑被拆除的情况。当需拆除场地原有建筑物后再进行模块化集成建筑现场施工时，场地原有建筑物拆除阶段产生的碳排放可按现行国家标准《建筑碳排放计算标准》（GBT51366-2019）进行计算，但不包含在本标准考虑的施工阶段计算范围。

6.1.2 模块化集成建筑现场施工阶段的碳排放计算边界应符合以下规定：

1  现场施工阶段的碳排放计算时间应从项目开工至竣工验收完成为止；

2  现场施工阶段全过程使用机械设备、小型机具、施工照明等消耗能源产生的碳排放均应计入；

3  现场搅拌混凝土、砂浆、灌浆料和粘结剂等，现场制作构件、部品和部件等，其产生的碳排放应当计入；

4  当使用可进行周转利用的施工辅助材料，按照行业平均周转次数进行折算材料隐含碳排放量；

5  建材和施工辅助材料在施工场地区域内二次搬运产生的碳排放均应计入；

6  施工阶段人员活动产生的碳排放不计入。

条文说明：施工辅助材料包括脚手架、模板及支架等。

6.1.3 模块化集成建筑现场施工阶段的碳排放可按下式计算：

| CSG=CDZ+CPJ+CSG-XC | （6.1.3） |
| --- | --- |

式中，CSG   模块化建筑现场施工阶段的碳排放（kgCO2e）；

CDZ   模块化建筑现场施工阶段吊装工程的碳排放（kgCO2e）；

CPJ   模块化建筑现场施工阶段拼接工程的碳排放（kgCO2e）；

CSG-XC   模块化建筑现场施工阶段的碳排放（kgCO2e）；

6.2 模块与构件吊装

6.2.1 模块化集成建筑模块与构件吊装碳排放的范围应符合下列规定：

1模块化集成建筑模块与构件吊装碳排放应包括所有模块与构件的吊装，其总吊装重量应与预制构件运输和建筑模块单元运输总重量一致。

2 吊装碳排放主要包含吊装过程中所使用机械产生的碳排放。

3 吊装碳排放宜采用能耗实测法进行计算，在不具备实测条件时可采用定额法。

4 对于塔式起重机等可以安装独立电表的施工机械，宜安装独立电表，并实时记录机械的耗电量与吊运量。

5 对于汽车起重机等燃油机械，可通过记录机械进场前后油表差值计算耗油量，并记录机械的吊运量。

6.2.2  模块与构件吊装机械设备耗能的碳排放，应符合下列规定：

（1）吊装机械设备耗能碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CSB,DZ=i=1nEDZ-fe,i×Fe,i | （6.2.2-1） |
| --- | --- |

式中，EDZ-fe,i   吊装机械设备消耗的第i种能源量（kWh, kg 或m3）；

Fe,i   能源的碳排放因子（kgCO2e/（kWh）, kgCO2e /kg 或 kgCO2e / m3）。

（2）吊装机械设备耗能碳排放，定额法可按下式计算：

| CSB,DZ=i=1nTSB,DZ×PSB,DZ×Fe,i | （6.2.2-2） |
| --- | --- |

式中，TSB,HM   吊装阶段设备的台班量（台班）；

PSB,HM   吊装机械设备的能耗系数（kWh /台班，kg/台班，m3/台班）。

6.3 现场拼接

6.3.1 现场模块拼接的碳排放计算范围应包含模块之间各种干、湿式连接节点施工的碳排放。

6.3.2 现场模块拼接的碳排放应根据连接节点型式、施工工艺等所采用的机械和材料产生的碳排放之和来计算。模块连接分为预制混凝土结构模块连接和钢结构模块连接。

6.3.3 模块现场模块连接的碳排放可按下式计算：

| CPJ=CYCL,PJ+CSB,PJ+CGY,PJ | （6.3.3） |
| --- | --- |

式中， CYCL,PJ   模块拼接过程所用拼接材料的碳排放（kgCO2e）；

CSB,PJ    模块拼接过程生产设备运行耗能的碳排放（kgCO2e）；

CGY,PJ    模块拼接过程生产工艺的碳排放（kgCO2e）；

6.3.4 模块现场拼接材料的碳排放可按下式计算：

| CYCL,PJ=i=1nMPJ,i×Fm,i | （6.3.4） |
| --- | --- |

式中：MPJ,i   混凝土模块第i种耗材的消耗量（t），包括拉杆、连接器、螺栓等；

6.3.5 模块现场拼接生产设备运行耗能的碳排放，应符合下列规定：

（1）模块现场拼接所用设备运行碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CSB,PJ=i=1nEPJ-fe,i×Fe,i | （6.3.5-1） |
| --- | --- |

式中，EPJ-fe,i   模块现场拼接阶段设备消耗的第i种能源量（kWh, kg 或m3）；

（2）模块现场拼接所用设备运行碳排放，定额法可按下式计算：

| CSB,PJ=i=1nTSB,PJ×PSB,PJ×Fe,i | （6.3.5-2） |
| --- | --- |

式中，TSB,PJ   模块现场拼接设备的台班量（台班）；

PSB,PJ   模块现场拼接设备的能耗系数（kWh /台班，kg/台班，m3/台班）。

6.3.6 模块现场拼接生产工艺过程的碳排放包括焊接与成型加工过程中的碳排放以及燃料燃烧和二氧化碳气体保护的碳排放，应按照下式计算：

| CGY,PJ-RS=i=1nMGY,PJ-RS×Fe,i+i=1nα×MGY,PJ-BH | （6.3.6） |
| --- | --- |

式中，CGY,PJ-RS   模块现场拼接生产工艺的碳排放（kgCO2e）；

MGY,PJ-RS   模块现场拼接生产工艺的燃料质量（kg）；

α   模块现场拼接生产工艺保护其中CO2其他的占比；

MGY,PJ-BH   模块现场拼接生产阶段生产工艺保护气体的质量（kg）。

6.4 现场施工

6.4.1 模块化集成建筑现场施工碳排放包括现浇结构产生的碳排放、装饰装修产生的碳排放、机电安装产生的碳排放、围护结构等其他功能体产生的碳排放。

6.4.2 模块化集成建筑现浇结构工程施工阶段的碳排放计算包括地上主体结构施工阶段，不包括基坑开挖及地下结构施工碳排放。

条文说明：模块化集成建筑现浇结构工程不仅包括地上主体结构，还包括现浇地基与基础结构。现行国家标准《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019已给出现浇基础施工阶段的碳排放计算方法，本标准仅针对地上主体结构现浇施工阶段碳排放计算。

6.4.3 模块化集成建筑现场施工阶段的碳排放可按下式计算：

| CSG-XC=CSG-JG+CSG-ZS+CSG-JD+CSG-GN | (6.4.3-1) |
| --- | --- |

式中，CSG-JG   模块化建筑现场施工阶段现浇结构工程的碳排放（kgCO2e）；

CSG-ZS   模块化建筑现场施工阶段装饰装修工程的碳排放（kgCO2e）；

CSG-JD   模块化建筑现场施工阶段机电安装工程的碳排放（kgCO2e）；

CSG-GN   模块化建筑现场施工阶段围护体等其他功能体工程的碳排放（kgCO2e）。

模块化集成建筑现场施工阶段的碳排放也可按下式计算：

| CSG-XC=CYCL,SG+CSB,SG+CZZ,SG+CGY,SG | （6.4.3-2） |
| --- | --- |

式中， CYCL,SG   模块化建筑现场施工生产所用原材料的碳排放（kgCO2e）；

CSB,SG    模块化建筑现场施工生产设备运行耗能的碳排放（kgCO2e）；

CZZ,SG    模块化建筑现场施工周转材料的碳排放（kgCO2e）；

CGY,SG    模块化建筑现场施工生产工艺的碳排放（kgCO2e）。

6.4.4 模块化建筑现场施工原材料生产的碳排放可按下式计算：

| CYCL,SG=CYCL,SG-ZC+CYCL,SG-HC+CYCL,SG-ZS+CYCL,SG-JD+CYCL,SG-GN | （6.4.4-1） |
| --- | --- |
| CYCL,SG-ZC=i=1nMSG-ZC,i×Fm,i | （6.4.4-2） |
| CYCL,SG-HC=i=1nMSG-HC,i×Fm,i | （6.4.4-3） |
| CYCL,SG-ZS=i=1nMSG-ZS,i×Fm,i | （6.4.4-4） |
| CYCL,SG-JD=i=1nMSG-JD,i×Fm,i | （6.4.4-5） |
| CYCL,SG-GN=i=1nMSG-GN,i×Fm,i | （6.4.4-6） |

式中，CYCL,SG-ZC   模块化建筑现场施工主材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,SG-HC   模块化建筑现场施工耗材生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,SG-ZS   模块化建筑现场施工装饰装修工程材料生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,SG-JD   模块化建筑现场施工机电工程材料生产阶段碳排放（kgCO2e）；

CYCL,SG-GN   模块化建筑现场施工围护体等其他功能材料生产阶段碳排放（kgCO2e）。

MSG-ZC,i   模块化建筑现场施工第i种主材的消耗量（t）；

MSG-HC,i   模块化建筑现场施工第i种耗材的消耗量（t）；

MSG-ZS,i   模块化建筑现场施工第i种装饰装修工程材料的消耗量（t）；

MSG-JD,i   模块化建筑现场施工第i种机电工程材料的消耗量（t），包括电线、水管、暖通空调设备、智能化设备等；

MSG-GN,i   模块化建筑现场施工第i种围护体等其他功能材料的消耗量（t），包括保温、防水、防火、防腐材等。

6.4.5 模块化建筑现场施工生产设备运行耗能的碳排放，应符合下列规定：

（1）模块化建筑现场施工所用设备运行碳排放，能源实测法可按下式计算：

| CSB,GM=i=1nEGM-fe,i×Fe,i | （6.4.5-1） |
| --- | --- |

式中：ESG-fe,i   模块化建筑现场施工阶段设备消耗的第i种能源量（kWh, kg 或m3）；

（2）模块化建筑现场施工所用设备运行碳排放，定额法可按下式计算：

| CSB,SG=i=1nTSB,SG×PSB,SG×Fe,i | （6.4.5-2） |
| --- | --- |

式中：TSB,SG   模块化建筑现场施工设备的台班量（台班）；

PSB,SG   模块化建筑现场施工设备的能耗系数（kWh /台班，kg/台班，m3/台班）。

6.4.6 模块化建筑现场施工生产工艺过程的碳排放包括焊接与成型加工过程中的碳排放以及燃料燃烧和二氧化碳气体保护的碳排放，应按照下式计算：

| CGY,SG-RS=i=1nMGY,SG-RS×Fe,i+i=1nα×MGY,SG-BH | （6.4.6） |
| --- | --- |

式中，CGY,SG-RS   模块化建筑现场施工生产工艺的碳排放（kgCO2e）；

MGY,SG-RS   模块化建筑现场施工生产工艺的燃料质量（kg）；

α   模块化建筑现场施工生产工艺保护其中CO2其他的占比；

MGY,SG-BH   模块化建筑现场施工生产工艺保护气体的质量（kg）。

7 模块化集成建筑碳排放报告与核证

7.1 报告

7.1.1 核算报告应包括基本信息、排放源清单、排放量清单等，基本信息应包括报告信息、编制依据、项目（群）概况、核算边界、真实性声明等。

7.1.2 核算报告中的报告信息应包括报告类型、编制单位、编制时间、编制目标及联系人信息等。

7.1.3 核算报告中的编制依据应包括遵循的相关要求文件，数据来源信息等。

7.1.4 核算报告中的项目或项目群概况应包括项目或项目群的名称、类型、规模、地址等。

7.1.5 核算报告中的核算边界应包括时间边界、空间边界、系统边界、排放源范围边界等。

7.1.6 核算报告中应明确报告主体和编制单位，并应对核算的相关性、完整性、一致性、准确性、透明性和不存在重复核算等要求负责。

7.1.7 核算报告中的排放源清单应包括边界范围内产生直接排放、能源间接排放的各项排放源。

7.1.8 核算报告中的碳排放量清单应包括各项排放源对应的温室气体排放数据、采用方法、不确定度和证明材料等。

7.2 核证

7.2.1 当核算结果用于碳排放配额管制和碳排放权交易等目的时应进行核证。

7.2.2 核证工作应由第三方认证机构进行。

7.2.3 核证工作应遵循独立性、真实性、准确性、完整性和保密性的原则。

7.2.4 核证工作应按下列步骤进行：

1前期组织；

2 资料准备；

3 文件评审；

4 现场核查；

5 出具核证结论；

6 告知核证结果。

附录A 常用建筑材料碳排放因子

A.0.1 建筑材料碳排放因子可按表A.0.1 选取。

表 A.0.1  建筑材料碳排放因子

| 建筑材料类别 |  | 建筑材料碳排放因子 |
| --- | --- | --- |
| 普通硅酸盐水泥(市场平均) |  | 735 kgCO₂e/t |
| C30混凝土 |  | 295 kgCO₂e/m³ |
| C50混凝土 |  | 385 kgCO₂e/m³ |
| 石灰生产(市场平均) |  | 1190 kgCO₂e/t |
| 消石灰(熟石灰、氢氧化钙) |  | 747 kgCO₂e/t |
| 天然石膏 |  | 32.8 kgCO₂e/t |
| 砂(f=1.6～3.0) |  | 2.51 kgCO₂e/t |
| 碎石(d=10mm～30mm) |  | 2.18 kgCO₂e/t |
| 页岩石 |  | 5.08 kgCO₂e/t |
| 黏土 |  | 2.69 kgCO₂e/t |
| 混凝土砖(240mm×115mm×90mm) |  | 336 kgCO₂e/m³ |
| 蒸压粉煤灰砖(240mm×115mmX53mm) |  | 341 kgCO₂e/m³ |
| 烧结粉煤灰实心砖(240mm×115mm×53mm, 掺入量为50%) |  | 134 kgCO₂e/m³ |
| 页岩实心砖(240mm×115mm×53mm) |  | 292 kgCO₂e/m³ |
| 页岩空心砖(240mm×115mm×53mm) |  | 204 kgCO₂e/m³ |
| 黏土空心砖(240mm×115mm×53mm) |  | 250 kgCO₂c/m³ |
| 煤矸石实心砖(240mm×115mm×53mm,90%掺入量) |  | 22.8 kgCO₂e/m³ |
| 煤矸石空心砖(240mm×115mm×53mm,90%掺入量) |  | 16.0 kgCO₂e/m³ |
| 炼钢生铁 |  | 1700 kgCO₂e/t |
| 铸造生铁 |  | 2280 kgCO₂e/t |
| 炼钢用铁合金(市场平均) |  | 9530 kgCO₂e/t |
| 转炉碳钢 |  | 1990 kgCO₂e/t |
| 电炉碳钢 |  | 3030 kgCO₂e/t |
| 普通碳钢(市场平均) |  | 2050 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢小型型钢 |  | 2310 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢中型型钢 |  | 2365 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(方圆坯、管坯) |  | 2340 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢大型轨梁(重轨、普通型钢) |  | 2380 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢中厚板 |  | 2400 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢H钢 |  | 2350 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢宽带钢 |  | 2310 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢钢筋 |  | 2340 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢高线材 |  | 2375 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢棒材 |  | 2340 kgCO₂e/t |
| 螺旋埋弧焊管 |  | 2520 kgCO₂e/t |
| 大口径埋弧焊直缝钢管 |  | 2430 kgCO₂e/t |
| 焊接直缝钢管 |  | 2530 kgCO₂e/t |
| 热轧碳钢无缝钢管 |  | 3150 kgCO₂e/t |
| 冷轧冷拔碳钢无缝钢管 |  | 3680 kgCO₂e/t |
| 碳钢热镀锌板卷 |  | 3110 kgCO₂e/t |
| 碳钢电镀锌板卷 |  | 3020 kgCO₂e/t |
| 碳钢电镀锡板卷 |  | 2870 kgCO₂e/t |
| 酸洗板卷 |  | 1730 kgCO₂e/t |
| 冷轧碳钢板卷 |  | 2530 kgCO₂e/t |
| 冷硬碳钢板卷 |  | 2410 kgCO₂e/t |
| 平板玻璃 |  | 1130 kgCO₂e/t |
| 电解铝(全国平均电网电力) |  | 20300 kgCO₂e/t |
| 铝板带 |  | 28500 kgCO₂e/t |
| 断桥铝合金窗 | 100%原生铝型材 | 254 kgCO₂e/m² |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 194 kgCO₂e/m² |
| 铝木复合窗 | 100%原生铝型材 | 147 kgCO₂e/m² |
|  | 原生铝：再生铝=7:3 | 122.5 kgCO₂e/m² |
| 铝塑共挤窗 |  | 129.5 kgCO₂e/m² |
| 塑钢窗 |  | 121 kgCO₂e/m² |
| 无规共聚聚丙烯管 |  | 3.72 kgCO₂e/kg |
| 聚乙烯管 |  | 3.60 kgCO₂e/kg |
| 硬聚氯乙烯管 |  | 7.93 kgCO₂e/kg |
| 聚苯乙烯泡沫板 |  | 5020 kgCO₂et |
| 岩棉板 |  | 1980 kgCO₂e/t |
| 硬泡聚氨酯板 |  | 5220 kgCO₂e/t |
| 铝塑复合板 |  | 8.06 kgCO₂e/m² |
| 铜塑复合板 |  | 37.1 kgCO₂e/m² |
| 铜单板 |  | 218 kgCO₂e/m² |
| 普通聚苯乙烯 |  | 4620 kgCO₂e/t |
| 线性低密度聚乙烯 |  | 1990 kgCO₂e/t |
| 高密度聚乙烯 |  | 2620 kgCO₂e/t |
| 低密度聚乙烯 |  | 2810 kgCO₂e/t |
| 聚氯乙烯(市场平均) |  | 7300 kgCO₂e/t |
| 自来水 |  | 0.168 kgCO₂e/t |

附录B 运输碳排放因子

B.0.1 预制构件和模块单元的同城运输默认距离值宜取40km，异城运输的默认距离值宜取150km，混凝土的默认运输距离值宜取40km，其他建材的默认运输距离值宜取500km。各类运输方式的碳排放因子可按表B.0.1选取。

表B.0.1 各类运输方式的碳排放因子（kgCO2e/(t·km)）

| 运输方式类别 | 碳排放因子 |
| --- | --- |
| 轻型汽油货车运输（载重2t） | 0.334 |
| 中型汽油货车运输（载重8t） | 0.115 |
| 重型汽油货车运输（载重10t） | 0.104 |
| 重型汽油货车运输（载重18t） | 0.104 |
| 轻型柴油货车运输（载重2t） | 0.286 |
| 重型柴油货车运输（载重8t） | 0.179 |
| 重型柴油货车运输（载重10t） | 0.162 |
| 重型柴油货车运输（载重18t） | 0.129 |
| 重型柴油货车运输（载重30t） | 0.078 |
| 重型柴油货车运输（载重46t） | 0.057 |
| 电力机车运输 | 0.010 |
| 内燃机车运输 | 0.011 |
| 铁路运输（中国市场平均） | 0.010 |
| 液货船运输（载重2000t） | 0.019 |
| 干散货船运输（载重2500t） | 0.015 |
| 集装箱船运输（载重200TEU） | 0.012 |

附录C 常用施工机械台班能源用量

C.0.1 模块与构件吊装常用施工机械的单位台班的能源消耗量可按表C.0.1选用。

表C.0.1 模块与构件吊装常用施工机械设备单位台班能源用量

| 序号 | 机械名称 | 性能规格 |  | 能源用量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 汽油（kg） | 柴油（kg） | 电（kWh） |
| 1 | 履带式起重机 | 提升质量 | 40t | - | 63.54 | - |
| 2 |  |  | 50t | - | 88.11 | - |
| 3 |  |  | 60t | - | 101.42 | - |
| 4 |  |  | 70t | - | 112.68 | - |
| 5 |  |  | 90t | - | 114.18 | - |
| 6 |  |  | 100t | - | 115.20 | - |
| 7 |  |  | 140t | - | 117.60 | - |
| 8 |  |  | 150t | - | 125.67 | - |
| 9 |  |  | 200t | - | 152.92 | - |
| 10 |  |  | 250t | - | 170.36 | - |
| 11 |  |  | 300t | - | 176.40 | - |
| 12 | 汽车式起重机 | 提升质量 | 40t | - | 48.52 | - |
| 13 |  |  | 50t | - | 51.92 | - |
| 14 |  |  | 60t | - | 56.42 | - |
| 15 |  |  | 70t | - | 59.96 | - |
| 16 |  |  | 80t | - | 64.38 | - |
| 17 |  |  | 90t | - | 67.46 | - |
| 18 |  |  | 100t | - | 75.47 | - |
| 19 |  |  | 110t | - | 79.04 | - |
| 20 |  |  | 120t | - | 81.40 | - |
| 21 |  |  | 150t | - | 101.00 | - |
| 22 |  |  | 160t | - | 109.21 | - |
| 23 |  |  | 200t | - | 113.24 | - |
| 24 |  |  | 300t | - | 100.00 | - |
| 25 |  |  | 350t | - | 105.00 | - |
| 26 |  |  | 400t | - | 110.00 | - |
| 27 |  |  | 500t | - | 120.00 | - |
| 28 | 自升式塔式起重机 | 提升质量 | 100t·m | - | - | 170.02 |
| 29 |  |  | 150t·m | - | - | 198.25 |
| 30 |  |  | 250t·m | - | - | 266.04 |
| 31 |  |  | 300t·m | - | - | 295.60 |
| 32 |  |  | 450t·m | - | - | 309.60 |
| 33 |  |  | 500t·m | - | - | 319.70 |
| 34 |  |  | 600t·m | - | - | 1208.00 |
| 35 |  |  | 800t·m | - | - | 1268.00 |
| 36 |  |  | 1000t·m | - | - | 1724.00 |
| 37 |  |  | 1300t·m | - | - | 2192.00 |

C.0.2 化石燃料碳排放因子表可按表C.0.2选取。

表C.0.2  化石燃料碳排放因子

| 分类 | 燃料类型 | 单位热值含碳 (tC/TJ) | 碳氧化率 (%) | 单位热值CO2 排放因子 (tCO2/TJ) | 热值kJ/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体燃料 | 原油 | 20.1 | 0.98 | 72.23 | 41868 |
|  | 汽油 | 18.9 | 0.98 | 67.91 | 43124 |
|  | 柴油 | 20.2 | 0.98 | 72.59 | 42705 |
| 气体燃料 | 天然气 | 15.3 | 0.99 | 55.54 | 32238 |

条文说明：1TJ=1kJ×10-9，热值数据来源《综合能源计算通则》GB/T2589

C.0.3 电力平均碳排放因子表可按表C.0.3选取。

表C.0.3 全国及区域电力平均二氧化碳排放因子

| 地区 | 因子（kgCO2e/kWh） | 覆盖范围 |
| --- | --- | --- |
| 全国 | 0.5568 | / |
| 华北 | 0.7120 | 北京、天津、河北、山西、山东、蒙西(除赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市和兴安盟外的内蒙古其他地区) |
| 东北 | 0.6012 | 辽宁、吉林、黑龙江、蒙东(赤峰市、通辽市、呼伦贝尔市和兴安盟) |
| 华东 | 0.5992 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建 |
| 华中 | 0.5354 | 河南、湖北、湖南、江西 |
| 西北 | 0.5951 | 陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 |
| 南方 | 0.4326 | 广东、广西、云南、贵州、海南 |
| 西南 | 0.2113 | 四川、重庆 |

条文说明：数据来源生态环境部、国家统计局联合发布的《2021年电力二氧化碳排放因子》

附录D 常用建筑材料寿命及回收系数

D.0.1 常用建筑材料使用寿命可按D.0.1取值。

表D.0.1 常用建筑材料寿命参考值

| 材料 | 寿命（单位：年） |
| --- | --- |
| 混凝土 | 50-100 |
| 钢材 | 25-30 |
| 木材 | 5-100 |
| 砖石材料 | >100 |
| 玻璃 | 50-100 |
| 塑料和合成材料 | 10-20 |
| 绝缘材料 | 20-30 |
| 屋面材料 （如瓦片、金属屋面） | 15-50 |
| 涂料和抹灰 | 10-15 |
| 管线和电线 | 50-100 |

D.0.2 可再生建筑材料回收系数可按D.0.2取值。

表D.0.2 可再生建筑材料回收系数

| 材料 | 回收系数 |
| --- | --- |
| 型钢 | 0.90 |
| 钢筋 | 0.40 |
| 铝材 | 0.95 |
| 混凝土（再生微粉） | 0.75 |

本标准用词说明

为便于在执行本标准条款时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2  表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4  表示有选择，在一定条件下可这样做的，采用“可”。

引用标准名录

《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366

《工业化建筑施工阶段碳排放计算标准》T/CABEE 071-2024